2021年9月1日拟受理的建设项目环境影响报告表公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响报告表作出受理决定。为保证审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2021年9月1日－2021年9月7日。

电话：0391－6633422

传真：0391—6633575

邮箱：hbjxzsp@126.com

通讯地址：济源市第二行政区1号楼  行政审批服务科（459000）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 公众意见反馈联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济源市东湖医院项目 | 济源示范区沁园办事处愚公路898号 | 济源市东湖医院 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 一、基本情况 在不断提倡建设、完善社会公共医疗卫生体系，为城乡居民提供便利、多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务的大背景下，济源市东湖医院租用济源市河合居委会现有的门面房建设济源市东湖医院项目。占地面积1300平方米，设置床位75张，开设医疗科室14个，门诊最大接诊人数为100人/d。 二、项目拟采取的防治措施 废水：产生的办公废水和医疗废水经化粪池预处理后进入污水处理站处理，污水处理站采用“调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒装置”处理工艺，处理达标到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准以及济源市城市污水处理厂进水水质要求后排放至愚公路污水管网，之后进入济源市城市污水处理厂深度处理，最终排入蟒河。 废气：污水处理站采用一体化钢结构，在盖板上预留1个进、出气口，并接通生物喷淋除臭装置，污水处理站异味收集并经生物喷淋除臭除味处理后排放，排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关要求，对周边环境影响较小。医疗废物暂存室在夏季会产生臭气，医院应对垃圾打包，定期喷洒除臭剂，消除臭味，医疗废物应定期外送，减少贮存时间，对周边环境影响不大。 噪声：本项目运营期噪声主要为风机水泵等设备运行过程中产生的噪音以及人群噪声，经采取减震基础、墙体隔音等措施进行噪声控制后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准限值要求，对区域声环境质量影响较小。 固废：项目营运期内产生的职工生活垃圾、医疗废物、废弃活性炭及中和沉淀渣栅渣、污泥等，其中生活垃圾交环卫部门处理，医疗废物交济源市医疗废物处理中心处置，废弃活性炭及中和沉淀渣栅渣、污泥交有资质单位处置，各种固废均可得到100%妥善处置，不会对周围环境影响造成影响。 | 0391-6633422 0391-6633571 |