济环评审〔2024〕17号

济源市生态环境局

关于河南济世药业有限公司

冬凌草制剂生产工艺优化和智能化提升

项目环境影响报告表的批复

河南济世药业有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001177467992K）报送的由河南梁好环境科技有限公司付苏静主持编制的《河南济世药业有限公司冬凌草制剂生产工艺优化和智能化提升环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

一、该项目位于济源市玉泉特色产业园区创业路18号现有厂区内，本次工程主要利用本厂提取车间生产的浸膏、药粉和外购的蔗糖、淀粉等为原料，生产冬凌草糖浆、复方冬凌草含片、冬凌草胶囊等中药制剂。项目扩建完成后，综合制剂车间年增产糖浆900万瓶、复方冬凌草含片3亿片、冬凌草胶囊1亿粒。

二、该《报告表》内容符合国家生态环境保护相关法律法规及生态环境保护有关规划要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护对策措施等内容进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。落实《报告表》提出的废气处理措施，加强废气的收集处理，最大限度减少无组织排放。各类废气排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

2.废水。本项目生产废水、生活污水全部进入现有工程污水处理站进行处理，处理后废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，经园区污水管网排入济源市第二污水处理厂进一步处理。

3.噪声。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

4.固废。按照《报告表》中要求加强各类固体废物管理工作，建立产生、贮存、处置、利用等记录台账，做好分类收集、存储、分类处置利用工作。各类固体废物全部妥善处理，须做到合理处置或综合利用，不得随意堆放、弃置。

五、项目须按要求落实各类环保设施，按有关标准要求设置排污口，积极完成现有工程存在问题的整改。严格落实排污许可制度，按变更排污许可。按规定程序实施环保设施竣工验收工作和信息公开，验收合格后方可正式投产。

六、按要求完成用电监管、视频监控等监管系统安装，并与济源市生态环境局实现联网。按照报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行跟踪监测，发布相关信息。

七、严格落实总量控制要求，污染物排放总量满足《关于河南济世药业有限公司冬凌草制剂生产工艺优化和智能化提升项目污染物总量控制指标意见的函》（济环总量函〔2024〕8号）的要求。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目建设如发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

九、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

2024年2月6日