济环评审〔2024〕35号

济源市生态环境局

关于济源市万洋新能电力有限公司

170T/h干熄焦及余热发电项目

环境影响报告表的批复

济源市万洋新能电力有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001MAD503791T）报送的由河南省冶金研究所有限责任公司薛迎迎主持编制的《济源市万洋新能电力有限公司170T/h干熄焦及余热发电项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

- 该项目位于济源市经济技术开发区济源市天龙焦化有限公司厂区内，建设1套170t/h干熄焦装置，并配套建设1台97t/h的干熄焦余热锅炉、1套额定功率25MW的凝汽式汽轮发电机组及除盐水站等。项目建成后济源市天龙焦化有限公司湿熄焦装置停用，干熄焦装置检修期间（20天）作为备用。本次评价仅针对济源市天龙焦化有限公司一期工程（50万吨焦炉产能）核算。

- 该《报告表》内容符合国家生态环境保护相关法律法规及生态环境保护有关规划要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护对策措施等内容进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询，并根据有关要求，进行环境信息公开。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染采取相应的防治措施，做好扬尘防治工作。

（三）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，加强各类废气的收集和处理，减少生产过程中的无组织废气排放。干熄焦装置运行过程产生的各类废气，经处理后外排须满足《炼焦化学大气污染物排放标准》（DB41/1955-2020）限值要求。

2.废水。严格落实水污染防治措施。生活污水、干熄炉顶水封水送济源市天龙焦化有限公司酚氰废水处理站处理后综合利用，不外排；循环冷却系统排水、除盐反渗透浓水排水、余热锅炉排水等清净下水经市政管网排入济源市玉川产业集聚区污水处理厂，外排水质满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）限值要求。

3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。营运期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

4.固废。严格落实《报告表》要求，加强一般固体废物和危险废物的管理工作，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。一般固体废物临时贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB 18599-2020）进行控制。危险废物临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，定期交由有资质的单位处置，并如实记录管理台账，避免对环境造成二次污染。

（四）落实并优化《报告表》提出的各项风险防范措施。加强员工环境风险知识培训，强化应急演练、储备应急物资、加强日常巡检和管理，严防环境污染事故发生。

五、按照《报告表》要求，对标《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中焦化行业干熄焦部分A级指标要求进行建设管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，按有关标准要求设置排污口。严格落实排污许可制度，按要求申领排污许可证。竣工后及时进行环保设施竣工验收工作和信息公开，验收合格后方可正式投产。

七、按要求完成烟气在线监测系统安装，并与济源市生态环境局实现联网。按照报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行跟踪监测，发布相关信息。

八、严格按照《关于济源市万洋新能电力有限公司170T/h干熄焦余热发电项目污染物总量控制指标意见的函》（济环总量函〔2024〕24号），落实总量控制要求。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目建设如发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

2024年5月31日