济环审〔2025〕32号
济源市生态环境局

关于济源市尚恩环保科技有限公司

太行煤矿废弃采坑资源化利用修复项目
环境影响报告书的批复
济源市尚恩环保科技有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001MA4692047R）报送的由济源市烨林安全环保技术服务有限公司赵磊主持编制的《济源市尚恩环保科技有限公司太行煤矿废弃采坑资源化利用修复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

一、太行煤矿废弃采坑资源化利用修复项目，采用一般固废磷石膏、粉煤灰、炉渣和水淬渣回填太行煤矿露天废弃采坑实现生态修复，采坑位于克井镇康村与乔庄村中间，渠马线北侧，占地面积约70亩，现状为林地，可填一般固废约81.3万m3，使用年限约1.5年。项目主要包括削坡工程、场地平整工程、截排水沟通工程、防渗工程、回填工程、生物绿化工程等，填埋区封场复种后地块为林地。
二、济源产城融合示范区管理委员会召开一般工业固废堆场建设专题会议（专题会议纪要〔2024〕85号）明确，由济源投资集团有限公司会同政府相关部门，利用责任主体灭失的太行煤矿废弃采坑作为填埋场，消纳一般工业固体废物，同时完成“废弃矿坑生态修复”任务。济源投资集团有限公司确定集团下属的济源市尚恩环保科技有限公司作为项目单位进行实施。《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放；项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收。
（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废气。项目须合理安排工期，优化施工流程。采取设置围挡、运输车辆加盖篷布和限速行驶、洒水降尘、湿法作业、路面硬化清洁、物料覆盖等措施，严格控制施工扬尘。避免在大风气象条件下施工。运营期，粉煤灰运输车辆必须采用封闭罐车，卸料过程做好抑尘措施，同时加强回填物料堆放的管理，产尘物料采取覆盖或洒水降尘措施。施工期废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和河南省秋冬季大气污染防治要求。工程运输车辆及非道路移动机械须满足相关新能源使用比例，满足相关机械污染物排放限值。
2.废水。严格落实《报告书》提出的施工方案，落实废水处理措施，减少对周边环境的影响。项目产生的淋溶水，经收集后进行酸碱中和处理，回用于填埋区洒水，不外排。各类车辆、设备冲洗废水经处理后回用于填埋区洒水，不外排。生活污水经处理后资源化利用。
3.噪声。施工期须加强噪声监管，合理设置施工场地及施工时间，选用低噪施工设备并加强维护保养、合理安排施工车辆的运输路线和时间，在距离较近的敏感点与施工区之间设置临时声屏障，施工车辆限速行驶，工地范围禁止鸣笛，减轻施工噪声对附近居民的不利影响。噪声排放应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。
4.固废。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。沉淀池泥渣填埋回用，不外运。生活垃圾收集后及时清运。

5.生态修复。落实各项生态修复措施。施工期强化施工管理，规范施工行为。设置表土临时堆场，控制施工作业带面积，采取覆盖、拦挡等措施防止水土流失，工程结束后及时对场地采取生态修复。林木砍伐尽量缩小范围，尽量减少对作业区周围的土壤破坏。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施。回填区按照规定的防渗标准进行布置，封场结构包括阻隔层、雨水导排层、覆盖土层，回填完成后覆土进行土壤重构并完成植被恢复。

（五）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、项目须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）进行建设，确保一般工业固体废物得到妥善处理和处置。严格封场管理，落实封场后的污染防治要求。建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。

六、项目填埋物须为一般固废。磷石膏须符合《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）中磷石膏回填利用和土地利用指标要求，不符合规范要求的不得入场回填。

七、项目按要求落实排污许可制度，及时申请取得排污许可证。项目按规定程序实施竣工环境保护验收，施工完毕后保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验室检测报告、人工防渗衬层完整性检测报告、施工质量保证书等，作为竣工环境保护验收的依据。

八、严格落实《报告书》中监控监测要求，定期对各类污染物进行监测，发布相关信息，发现问题及时采取整改措施。按照Ⅱ类场要求，设置防渗漏监控系统，监控防渗衬层的完整性。定期对淋溶水进行监测，记录水质情况。设置地下水监跟踪监测井，对项目周围地下水进行长期监测，做好监测预警工作。
九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；如项目建设发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

2025年12月4日        

