济源示范区城市集中式生活饮用水水源

水质状况报告

# （2026年6月份）

# 一、监测情况

2026年6月，济源示范区共监测1个在用地下集中式生活饮用水水源地和1个在用地表集中式生活饮用水水源地，分别为：小庄和河口水库。

二、监测项目

地下水水源：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中39项及每月取水量。

地表水水源：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（化学需氧量除外）、表2地表水水源地补充项目共28项和表3的优选特定项目33项（监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1），共61项及采样当月取水量。

三、评价标准及方法

地下水水源：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），采用单因子评价法进行评价。

地表水水源：根据《地表水质量标准》（GB3838-2002），采用单因子评价法进行评价。

# 四、评价结果

1个在用地下集中式生活饮用水水源地和1个在用地表集中式生活饮用水水源地全部达标，达标率100%（详见附表）。

附表

# 2026年6月济源示范区城市集中式生活饮用水水源水质状况

| 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南 | 济源 | 小庄水源地（青多） | 地下水 | Ⅲ | 达标 |
| 河南 | 济源 | 河口水源地（河口水库） | 地表水 | I | 达标 |