关于济源示范区农村黑臭水体排查清单的公示

按照《济源示范区黑臭水体排查整治方案》要求，我区组织开展了农村黑臭水体排查工作，现将排查结果予以公示，接受公众监督。
公示期限：2026年7月31日至8月14日（15个自然日）
监督举报电话：0391-6633572

附件：济源示范区农村黑臭水体排查清单

济源示范区生态环境局

2026年7月30日

附件

济源示范区农村黑臭水体排查清单
	序号
	地级市
	乡镇或街道
	行政村（社区）名称
	水体名称
	水体类型
	涉及的自然村
	水域面积（平方米）
	判定依据
	黑臭段地理位置信息
	主要污染问题

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	起点名称
	起点经度
	起点纬度
	终点名称
	终点经度
	终点纬度
	

	1
	济源示范区
	坡头镇
	左山村
	左山村蒋小顶养殖场外水坑
	其他
	左山
	30
	感官
	坡地下
	112.504929
	34.944271
	坡地上
	112.504929
	34.944271
	畜禽养殖

	2
	济源示范区
	玉泉街道
	堽头居委会
	旧公路涝河
	沟渠
	堽头
	7800
	感官
	旧公路涝河
南水屯段
	112.628019
	35.090515
	旧公路涝河堽头段
	112.644315
	35.088066
	企业排污和生活污水

	3
	济源示范区
	玉泉街道
	苗店居委会
	济永涝河
	河流
	苗店
	1200
	感官
	济永涝河新济路南100处
	112.670629
	35.080686
	济永涝河新济路旧河庄石桥
	112.677586
	35.075869
	生活污水

	4
	济源示范区
	玉泉街道
	北水屯居委会
	北水屯东坑涝河
	沟渠
	北水屯
	750
	感官
	北水屯东坑涝河污水终端处沟渠
	112.636186
	35.104063
	北水屯东坑涝河污水终端东50米沟渠
	112.636186
	35.104063
	底泥淤积

	5
	济源示范区
	玉泉街道
	西水屯居委会
	西水屯村大棚地东沟渠
	沟渠
	西水屯、北水屯
	195
	感官
	致富路北段沟渠
	112.628118
	35.111488
	泉乡路沟渠
	112.628041
	35.110541
	生活污水和企业排污

	6
	济源示范区
	五龙口镇
	逯村
	逯村南涝河
	沟渠
	逯村
	288
	感官
	逯村南110米
	112.75017
	35.13811
	逯村南110米向东240米
	112.7528
	35.13787
	生活污水

	7
	济源示范区
	五龙口镇
	马村
	马村南涝河
	沟渠
	马村
	330
	感官
	马村南410米
	112.75281
	35.1378
	马村南410米向西275米
	112.7557
	35.13754
	生活污水

	8
	济源示范区
	五龙口镇
	董庄
	董庄村南涝河
	沟渠
	董庄
	98
	感官
	董庄村南500米
	112.67754
	35.09759
	董庄村南
	112.67766
	35.09853
	畜禽养殖

	9
	济源示范区
	梨林镇
	水运庄村
	水运庄村南涝河
	沟渠
	水运庄
	450
	感官
	东南地头
	112.716
	35.089
	环乡路
	112.716
	35.087684
	畜禽养殖、生活垃圾

	10
	济源示范区
	梨林镇
	赵闫庄村
	赵闫庄村中涝河
	沟渠
	赵闫庄
	800
	感官
	饲料厂门口
	112.686
	35.043
	村南蟒河
	112.686
	35.044571
	生活垃圾

	11
	济源示范区
	梨林镇
	沁市村
	沁市西北涝河
	沟渠
	沁市村
	1250
	感官
	小官庄路
	112.732
	35.090
	大交村排涝河
	112.732
	35.085684
	畜禽养殖

	12
	济源示范区
	梨林镇
	沁市村
	沁市东南涝河
	沟渠
	沁市村
	1408
	感官
	小官庄路
	112.734
	35.090
	南庄地界
	112.734
	35.085147
	畜禽养殖

	13
	济源示范区
	梨林镇
	南官庄村
	南官庄村西北涝河
	沟渠
	南官庄村
	1655
	感官
	牛场东门口
	112.715
	35.065
	村北养殖场
	112.721
	35.062794
	畜禽养殖


