批准 河南省济源生态环境监测中心 资质认定信息表

第 1 页 共 36页

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发证时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 有效期至 |  | 年 月 日 |  |
| 地址 |  | 济源市汤帝街868号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 459000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高管理者 |  | 赵宗生 |  | 电 话 |  |  | 0391-6961683，13838920659 |  |  |
| 联系人 |  | 李 琳 |  | 电 话 |  |  | 0391-6961659，13838941101 |  |  |
| 技术管理者 |  | 成永霞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权签字人名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 职务/职称 |  | 批准授权签字领域 |  |  |  | 备注 |
| 1 | 赵宗生 |  | 站长/工程师 |  | 批准通过资质认定的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、煤质、生物、噪声、生物体残留领域 |  |  |  |  |
| 2 | 成永霞 |  | 副站长 /高级工程师 |  | 批准通过资质认定的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、煤质、生物、噪声、生物体残留领域 |  |  |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本证书附表信息变更须向发证部门备案。

| 序号 | 类别（产品/ 项目/参数） | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 一 | 水（含大气降水）和废水（73项） | 1 | 流量 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 |  |  |
|  |  | 2 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 |  |  |
|  |  | 3 | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法和稀释倍数法） GB/T 11903-1989 |  |  |
|  |  | 4 | 臭 | 臭 文字描述法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |  |
|  |  | 5 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 臭和味 嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 6 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法和目视比浊法）GB/T 13200-1991 |  |  |
|  |  | 7 | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |  |
|  |  | 8 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 |  |  |
|  |  | 9 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |  |  |
|  |  | 10 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称量法） GB/T 5750.4-2006 103～105℃烘干的可滤残渣 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |  |
|  |  | 11 | 矿化度 | 矿化度 重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年) |  |  |
|  |  | 12 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |  |  |
|  |  | 13 | 酸度 | 酸度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) |  |  |
|  |  | 14 | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) |  |  |
|  |  | 15 | 游离氯和总氯（余氯） | 水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法法 HJ 586-2010 |  |  |
|  |  | 16 | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水 电导率的测定方法 GB/T 13580.3-1992 |  |  |
|  |  | 17 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水pH值的测定电极法 GB/T 13580.4-1992 |  |  |
|  |  | 18 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |  |  |
|  |  | 19 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |  |  |
|  |  | 20 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） GB/T 5750.7-2006 |  |  |
|  |  | 21 | 化学需氧量（COD） | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 70-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾－碱性高锰酸钾法 HJ/T 132-2003 |  |  |
|  |  | 22 | 五日生化需氧量 （BOD5） | 水质 五日生化需氧量(BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  |  |
|  |  | 23 | 氨氮 (非离子氨) | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  |
|  |  | 24 | 铵盐 | 大气降水中 铵盐的测定（纳氏试剂光度法） GB/T 13580.11-1992 |  |  |
|  |  | 25 | 总磷 （磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |  |  |
|  |  | 26 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |  |
|  |  | 27 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  | 28 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝 分光光度法 HJ 824-2017 |  |  |
|  |  | 29 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |  |
|  |  | 30 | 硫酸盐（硫酸根） | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42- ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  | 31 | 硝酸盐氮（硝酸盐） | 大气降水 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987 |  |  |
|  |  | 32 | 亚硝酸盐氮（亚硝酸盐） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42- ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  |
|  |  | 33 | 氰化物(总氰化物) | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 HJ 823-2017 |  |  |
|  |  | 34 | 钾 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等 离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.12-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 35 | 钠 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水钠、钾的测定原子吸收分光光度法 GB/T 13580.12-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（22.3钠 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 36 | 钙 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水 钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.13-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 37 | 镁 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 大气降水钙、镁的测定原子吸收分光光度法 GB/T 13580.13-1992 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 38 | 铜 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收 分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (4.5铜 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 39 | 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收 分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(11.6 铅 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 40 | 锌 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (5.5 锌 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 41 | 镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 石墨炉原子吸收法测定 镉、铜、和铅《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (9.6镉电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 42 | 铁 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (2.3铁电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 43 | 锰 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (3.5锰电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 44 | 镍 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (15.3 镍电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 45 | 铬 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 757-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 46 | 六价铬/铬（六价） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼 分光光度法 GB/T 7467-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1 铬（六价）二苯碳酰二肼分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 47 | 砷 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验 方法金属指标 (6.1 砷 氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 48 | 硒 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (7.1硒氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 49 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (8.1汞 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006) |  |  |
|  |  | 50 | 钼 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (13.2钼电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (13.3 钼 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 51 | 钴 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (14.2 钴 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (14.3 钴 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 52 | 铍 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (20.4 铍 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (20.5 铍 电感耦合等离子体质谱法 ) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 53 | 锑 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (19.3锑 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 54 | 钡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (16.2 钡 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (16.3 钡 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 602-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 55 | 铝 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 铝 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5 铝 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 56 | 银 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (12.3银 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (12.4银 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 57 | 钒 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (18.3 钒 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (18.2 钒 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 58 | 铊 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (21.3 铊 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (21.2 铊 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 59 | 钛 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (17.3 钛 电感耦合等离子体质谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 60 | 硼 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 ( 8.3硼 电感耦合等离子体质谱法 ) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(8.2硼 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 61 | 多环芳烃 （萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并［a］蒽、䓛、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、苯并［a］芘、茚并［1,2,3-c,d］芘、二苯并［a,h］蒽、苯并［g,h,i］苝） | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 多环芳烃 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |  |
|  |  | 62 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ970-2018 |  |  |
|  |  | 63 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |  |  |
|  |  | 64 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光光度法 HJ 503-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 HJ 825-2017 |  |  |
|  |  | 65 | 阴离子表面活性剂（阴离子合成洗涤剂） | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ 826-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (10.1 阴离子合成洗涤剂 亚甲蓝分光光度法) GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 66 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法HJ 601-2011 |  |  |
|  |  | 67 | 有机磷农药(对硫磷、乐果、马拉硫磷、敌敌畏、甲基对硫磷) | 水、土壤中有机磷农药测定的气相色谱法GB/T 14552-2003 有机磷农药 气相色谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 (2002年) |  |  |
|  |  | 68 | 半挥发性有机物（苯胺、硝基苯、1,3,5-三氯苯、2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、间硝基氯苯、对硝基氯苯、邻硝基氯苯、1,2，3,4-四氯苯、1,2，3,5-四氯苯、2,4,6-三氯苯酚、1,2，4,5-四氯苯、对二硝基苯、间二硝基苯、邻二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯、六氯苯、五氯苯酚、邻苯二 甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、苯并（a）芘） | 半挥发性有机物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局 (2002年) |  |  |
|  |  | 69 | 有机氯农药（α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、P,P’-DDE、P,P’-DDD、O,P’-DDT、P,P’-DDT） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 有机氯农药 气相色谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 (2002年) |  |  |
|  |  | 70 | 挥发性卤代烃（二氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、氯乙烯、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三氯乙烯） | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 挥发性卤代烃 顶空毛细管柱气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 (2002年) 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 |  |  |
|  |  | 71 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯） | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ686-2014 |  |  |
|  |  | 72 | 酚类化合物（苯酚、2-氯苯酚、4-氯苯酚、五氯酚、2,4-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、4-硝基酚、2-甲基酚、3-甲基酚、4-甲基酚、2,4-二甲基酚） | 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 |  |  |
|  |  | 73 | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015 |  |  |
| 二 | 环境空气和废气（51项） | 74 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及修改单 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中 二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011 |  |  |
|  |  | 75 | 氮氧化物 （一氧化氮、二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸奈乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中 氮氧化物测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15435-1995 |  |  |
|  |  | 76 | 可吸入颗粒物（PM10） | 环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011及修改单 |  |  |
|  |  | 77 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 |  |  |
|  |  | 78 | 烟（粉）尘、颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996及修改单 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 锅炉烟尘测试方法 GB/T5468-1991 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 |  |  |
|  |  | 79 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 |  |  |
|  |  | 80 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |  |  |
|  |  | 81 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中 氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016 |  |  |
|  |  | 82 | 氯气 | 环境空气 氯气 甲基橙分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中 氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 HJ 547-2017 |  |  |
|  |  | 83 | 硫酸雾 | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 GB/T 4920-1985 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 硫酸雾的测 定离子色谱法 HJ 544-2016 |  |  |
|  |  | 84 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中 铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |  |  |
|  |  | 85 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007 |  |  |
|  |  | 86 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999 |  |  |
|  |  | 87 | 一氧化碳 （CO） | 环境空气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中 一氧化碳的测定 非分散红外吸收法 HJ/T 44-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法GB/T 9801-1988 |  |  |
|  |  | 88 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 533-2009 |  |  |
|  |  | 89 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 |  |  |
|  |  | 90 | 排气温度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |  |  |
|  |  | 91 | 排气中水分含量（湿度） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |
|  |  | 92 | 氧（量） | 污染源废气 氧 电化学法测定《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |  |
|  |  | 93 | 烟气流量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |  |  |
|  |  | 94 | 压力 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |  |  |
|  |  | 95 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T 15265-1994 |  |  |
|  |  | 96 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 97 | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取－重量法 HJ 690-2014 |  |  |
|  |  | 98 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行）（附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法） GB 18483-2001 |  |  |
|  |  | 99 | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 100 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |  |  |
|  |  | 101 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯） | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
|  |  | 102 | 苯并［a］芘 | 固定污染源排气中 苯并［a］芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T 40-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯并［a］芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995 |  |  |
|  |  | 103 | 氯乙烯 | 氯乙烯 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 104 | 铜及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 铜 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 铜及其化合物 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 105 | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 106 | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015及修改单 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15264-1994及修改单 |  |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 107 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 63.2-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 108 | 锌及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 锌 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 锌及其化合物 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 109 | 硒及其化合物 | 环境空气 硒 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 硒及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 110 | 锰 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 锰 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 111 | 砷及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 砷 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 砷及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 112 | 铁 | 环境空气 铁 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 113 | 汞及其化合物 | 环境空气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 114 | 铬 | 环境空气 铬 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 115 | 银 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 116 | 钡 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 117 | 锑 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 118 | 铍 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 119 | 钼 | 环境空气 钼 电感耦合等离子体原子发射光谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 120 | 钴 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
|  |  | 121 | 有机氯农药（α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、P,P’-DDE、P,P’-DDD、O,P’-DDT、P,P’-DDT） | 有机氯农药 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 122 | 挥发性卤代烃（二氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、氯乙烯、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三氯乙烯） | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 645-2013 挥发性卤代烃 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |  |
|  |  | 123 | 多环芳烃（萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并［a］蒽、䓛、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、苯并［a］芘、茚并［1,2,3-c,d］芘、二苯并［a,h］蒽、苯并［g,h,i］苝） | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646-2013 |  |  |
|  |  | 124 | 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-） | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 HJ 799-2016 |  |  |
| 三 | 土壤和水系沉积物（50项） | 125 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 126 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 127 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 128 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  | 129 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 17139-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 130 | 锰 | 土壤中锰的测定 原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 131 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |  |
|  |  | 132 | 铁/三氧化二铁 | 土壤中铁的测定 原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 133 | （总）铬 | 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环保总局（2006年） |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 134 | （总）砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 135 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 |  |  |
|  |  | 136 | pH值 | 土壤pH的测定 NY/T 1377-2007 |  |  |
|  |  | 137 | 水分 | 底质 水分的测定 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |  |
|  |  |  |  | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 |  |  |
|  |  | 138 | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |  |
|  |  | 139 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |  |
|  |  | 140 | 有机氯农药（α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、P,P’-DDE、P,P’-DDD、O,P’-DDT、P,P’-DDT） | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 14550-2003 |  |  |
|  |  | 141 | 苯并[a]芘 | 展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）（附录D 土壤中半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法（毛细管技术）） HJ/T 350-2007 |  |  |
|  |  | 142 | 有机磷农药(对硫磷、乐果、马拉硫磷、敌敌畏、甲基对硫磷) | 水、土壤中有机磷农药测定的气相色谱法GB/T 14552-2003 |  |  |
|  |  | 143 | 钡 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 144 | 铈 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 145 | 溴 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 146 | 氯 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 147 | 钴 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 |  |  |
|  |  | 148 | 镓 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 149 | 铪 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 150 | 镧 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 151 | 磷 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 152 | 铷 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 153 | 硫 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 154 | 钪 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 155 | 锶 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 156 | 钛 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 157 | 钍 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 158 | 钒 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 |  |  |
|  |  | 159 | 钇 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 160 | 锆 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 161 | 二氧化硅 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 162 | 三氧化二铝 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 163 | 氧化钾 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 164 | 氧化钠 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 165 | 氧化钙 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 166 | 氧化镁 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 |  |  |
|  |  | 167 | 钼 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 |  |  |
|  |  | 168 | 铊 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 |  |  |
|  |  | 169 | 锡 | 土壤 锡的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 作业指导书（JYEM-QG-07-001-2017）（参考《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》国家环境保护部（2017年）） |  |  |
|  |  | 170 | 有机质 | 森林土壤 有机质的测定及碳氮比的计算 LY/T 1237-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006 |  |  |
|  |  | 171 | 阳离子交换量 | 中性土壤 阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 295-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 石灰性土壤 阳离子交换量的测定 NY/T 1121.5-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 森林土壤阳 离子交换量的测定 LY/T 1243-1999 |  |  |
|  |  | 172 | 多环芳烃（萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并［a］蒽、䓛、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、苯并［a］芘、茚并［1,2,3-c,d］芘、二苯并［a,h］蒽、苯并［g,h,i］苝） | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 |  |  |
|  |  | 173 | 酚类化合物（苯酚、邻-甲酚、对-甲酚、间-甲酚、2,4-二甲酚、2-氯酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚、2,3,5,6-四氯酚、五氯酚、2-硝基酚、 4-硝基酚、2,4-二硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、地乐酚、2-环己基 -4,6 二硝基酚） | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014 |  |  |
|  |  | 174 | 氰化物（总氰化物） | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 |  |  |
| 四 | 固体废物 （15项） | 175 | 铜 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法）GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 176 | 锌 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 177 | 铅 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 178 | 镉 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 179 | 镍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15555.9-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 180 | 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |  |  |
|  |  | 181 | 砷 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 15555.3-1995 |  |  |
|  |  | 182 | （总）铬 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ749-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.5-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 183 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 GB/T 15555.11-1995 |  |  |
|  |  | 184 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 |  |  |
|  |  | 185 | 腐蚀性 （pH值） | 固体废物 腐蚀性的测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995 |  |  |
|  |  | 186 | 银 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 187 | 锑 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 188 | 钡 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录A固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
|  |  | 189 | 铍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录B固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法） GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |  |  |
| 五 | 煤质（1项） | 190 | 硫份 | 煤中全硫的测定方法（库仑滴定法） GB/T 214-2007 |  |  |
| 六 | 生物（4项） | 191 | 细菌总数 （菌落总数） | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （1.1细菌总数平皿计数法） GB/T5750.12-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水中细菌总数的测定 培养法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) |  |  |
|  |  | 192 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （2.1总大肠菌群多管发酵法） GB/T5750.12-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水中总大肠菌群的测定 多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) |  |  |
|  |  |  |  | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015 |  |  |
|  |  | 193 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） HJ/T 347-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015 |  |  |
|  |  | 194 | 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法 HJ 897-2017 |  |  |
| 七 | 噪声（8项） | 195 | 环境噪声 | 声环境质量标准（附录B声环境功能区 监测方法） GB 3096-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 声环境质量标准 （附录C 噪声敏感建筑物监测方法） GB 3096-2008 |  |  |
|  |  | 196 | 功能区噪声 | 声环境质量标准 （附录B声环境功能区监测方法） GB 3096-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 |  |  |
|  |  | 197 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |  |  |
|  |  | 198 | 道路交通噪声 | 声环境质量标准 （附录B声环境功能区 监测方法） GB 3096-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 |  |  |
|  |  | 199 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |  |  |
|  |  | 200 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011 |  |  |
|  |  | 201 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990 |  |  |
|  |  | 202 | 声源噪声 | 声学 声压法测定噪声源 声功率级 GB/T 3768-1996 |  |  |
| 八 | 生物体残留（10项） | 203 | 锰 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 204 | 钴 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 205 | 铜 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 206 | 锌 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 207 | 砷 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 208 | 硒 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 209 | 锶 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 210 | 镉 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 211 | 钡 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  | 212 | 铅 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 （第一法电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）） GB 5009.268-2016 |  |  |
|  |  |  | 以下空白 |  |  |  |