排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	8

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	12

四、噪声排放信息	14

五、固体废物排放信息	15

六、环境管理要求	16

（一）自行监测	16

（二）环境管理台账记录	21

（三）执行（守法）报告	24

（四）信息公开	25

（五）其他控制及管理要求	26

七、其他许可内容	26

第二册	27

八、排污单位登记信息	28

（一）主要产品及产能	28

（二）主要原辅材料及燃料	29

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	30

（四）排污权使用和交易信息	34

九、补充登记信息	34

十、附图和附件	35

排污许可证

副本

第一册

证书编号：914190010652653256001V

单位名称：济源市宏兴新型建材厂

注册地址：河南省济源市承留镇北勋村

行业类别：粘土砖瓦及建筑砌块制造

生产经营场所地址：河南省济源市承留镇北勋村

统一社会信用代码：914190010652653256

法定代表人（主要负责人）：孔建东

技术负责人：孔建东

固定电话：13838907880  移动电话：13838907880

有效期限：自2020年06月29日起至2023年06月28日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年06月29日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市宏兴新型建材厂 | 注册地址 |  | 河南省济源市承留镇北勋村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 河南省济源市承留镇北勋村 |
| 行业类别 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 投产日期 |  | 2007-09-30 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 28′ 31.94″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 35º 5′ 55.75″ |
| 组织机构代码 | / | 统一社会信用代码 |  | 914190010652653256 |
| 技术负责人 | 孔建东 | 联系电话 |  | 13838907880 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（氟化物） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总磷（以P计）,悬浮物,五日生化需氧量,pH值） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013,河南省工业炉窑大气污染物排放标准DB41/ 1066—2020 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 蟒沁河流域水污染物排放标准DB 41/776—2012 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 炉窑废气排放口; 二氧化硫,颗粒物,氟化物,氮氧化物; 112°28′30.72″; 35°5′57.08″; 25; 1.2; 常温; /. 2; DA002; 破碎车间废气排放口; 颗粒物; 112°28′32.99″; 35°5′54.60″; 15; 1.2; 常温; /. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 炉窑废气排放口; 氮氧化物; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 炉窑废气排放口; 氟化物; 3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 炉窑废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. 4; DA001; 炉窑废气排放口; 二氧化硫; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA002; 破碎车间废气排放口; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; 10mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 氟化物; 其他; 砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013; 0.02mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 颗粒物; 厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁,粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施,原煤、块石、粘湿物料等料场应采用封,原料均化应在封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中进行,粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施,原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施,厂区应设置车轮冲洗设施，或采取其他有效控制措施; 砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 二氧化硫; 其他; 砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013; 0.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 112°28′33.17″; 35°5′58.24″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; /; 五指河; III类; 112°28′37.88″; 35°5′22.96″; /. |

表8 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 生活污水排放口; 1; /; /. |

表9雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°28′31.98″; 35°5′58.20″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 雨季地表有径流时; 五指河; III类; 112°28′37.34″; 35°5′23.46″; /. |

### （二）排放许可限值

表10  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 总磷（以P计）; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活污水排放口; 悬浮物; 30mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活污水排放口; 氨氮（NH3-N）; 5mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活污水排放口; pH值; 6-9mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 10mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 生活污水排放口; 化学需氧量; 50mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表11 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 08至18 | 至 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  | / |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  | / |

## 五、固体废物排放信息

表12 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 烧成系统; 脱硫渣; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; /; 25; 委托处置; /; /; /; /; 25; /; 外售石膏厂. 2; 原辅料制备; 除尘器收集的粉尘; 除尘灰; 一般工业固体废物; 除尘灰; 23; 自行利用; /; /; 23; /; /; /; 回用于生产. 3; 烧成系统; 不合格产品; 不合格产品; 一般工业固体废物; 不合格产品; 1020; 自行利用; 1020; /; /; /; /; /; 回用于生产. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 烧成系统; 脱硫渣; 一般工业固体废物; 泰山石膏(济源)有限公司; /. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表13 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 炉窑废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 氮氧化物; 自动; 是; 氮氧化物自动监测仪; 炉窑烟气排气筒; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间，每天手工监测次数不少于4次，时间间隔不超过6小时。; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 每天及时将监测数据现生态环境主管部门报送. 2; 废气; DA001; 炉窑废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001; /. 3; 废气; DA001; 炉窑废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 二氧化硫; 自动; 是; 二氧化硫在线监测系统; 炉窑烟气排气筒; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间，每天手工监测次数不少于4次，时间间隔不超过6小时。; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000; 每天及时将监测数据现生态环境主管部门报送. 4; 废气; DA001; 炉窑废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 颗粒物; 自动; 是; 颗粒物在线监测系统; 炉窑烟气排气筒; 是; 非连续采样 至少4个; 自动监测设备故障期间，每天手工监测次数不少于4次，时间间隔不超过6小时。; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 每天及时将监测数据现生态环境主管部门报送. 5; 废气; DA002; 破碎车间废气排放口; 烟气温度,烟气压力,氧含量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 6; 废气; 厂界; 气压,风速,风向,温度; 氟化物; 手工; 连续采样; 1次/年; 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ955-2018; /. 7; 废气; 厂界; 气压,风速,风向,温度; 二氧化硫; 手工; 连续采样; 1次/年; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009; /. 8; 废气; 厂界; 温度,湿度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 连续采样; 1次/年; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995; /. 9; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; /. 10; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 11; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; /. 12; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; /. 13; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013; /. 14; 废水; DW001; 生活污水排放口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013; /. 15; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; 排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立环境监测质量管理体系，编制科学、管用、有效质量管理体系文件，建立质量管理体系制度并严格执行。（2）监测人员经过培训考核，取得上岗监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）监测方法经过技术能力验证。（5）采取了空白样、加标回收样、质控样等质量控制措施。（6）出具的监测数据经过三级审核；（7）其他质量控制措施。我公司自动监测项目监测设备委托社会运维机构运维，并对委托的社会运维机构进行确认。受委托的社会运维机构按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）等相关技术规范质量保证和质量控制要求，建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系，从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证和质量控制工作，确保监测数据客观、真实、准确。具体措施包括：（1）建立自动监测质量管理制度并严格执行。（2）运维人员、监测人员经过培训考核，取得上岗运维、监测资格证。（3）监测仪器、设备经过校准、检定、验证确认。（4）定期对自动监测设备巡检、维护、校准、比对。（5）采取校准、标定、比对、质控样考核等质量控制措施。（6）监测数据经过审核；（7）其他质量控制措施。手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

### （二）环境管理台账记录

表14  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一-社会信 用代码、环保投资情 况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。; 按年记录，1次/年 ；对于发生变化时 记录1次; 电子台账+纸质台账; /. 2; 监测记录信息; a)自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检旧期等信息。 b)手工监测记录信息对于无自动监测的大气污染物和水污染物指标，排污单位应当按照排污许可证中监测方案所确定的监测频次要求记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告，手工监测记录台账等。 c)监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容参见。; 按年记录，1次/年 ；对于发生变化时 记录1次; 电子台账+纸质台账; /. 3; 其他环境管理信息; 砖瓦工业排污单位应记录的其他环境管理信息包括以下几方面: a)污染治理设施故障期间应记录故障设施、故障原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。 b)特殊时段 应记录重污染天气应对期间和错峰生产期间等特殊时段管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息)等。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录要求与 正常生产记录频次要求-一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间应适当加密记录频次,地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。 c)非正常情况 砖瓦工业排污单位每次启、停窑等非正常情况应记录起止时间、事件原因、应对措施，以及对应时段的生产设施、污染治理设施运行和污染物排放信息。; 按年记录，1次/年 ；对于发生变化时 记录1次; 电子台账+纸质台账; /. 4; 生产设施运行管理信息; 生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信。砖瓦工业生产设施基本信息应记录设施名称（编码、生产负荷等）。生产设施运行管理信息应记录产品、原辅料及燃料信息。其中，生产设施信息按天记录，原辅料及燃料信息按批次记录。生产设施信息记录内容应包括主要生产设施编码、生产负荷、主要产品产能和实际产品产量等，原辅料和燃料信息，记录应包括原料、燃料、辅料和能源的消耗量，排污单位可根据管理要求增加需要记录的管理信息要求。; 按年记录，1次/年 ；对于发生变化时 记录1次; 电子台账+纸质台账; /. 5; 污染防治设施运行管理信息; （1）污染治理设施基本信息 应按照设施类别分别记录设施名称、编码、设计参数等，具体可包含下列信息: a)袋收尘器:污染治理设施名称、污染治理设施编号、污染物、滤料材质、滤袋数量、滤袋规格 型号、设计处理风量、过滤面积、除尘效率、设计出口浓度限值等信息。 b)湿式电除尘器:污染治理设施名称、污染治理设施编号、污染物、电场数量、极板规格、极丝. 规格、设计处理风量、过滤面积、除尘效率、设计出口浓度限值等信息。 c)脱硫、脱硝设施:对应生产设施名称、生产设施编号、污染治理设施名称、处理工艺、污染治 理设施编号、设计处理污染物浓度限值、设计污染物排放浓度限值等信息。 （2）污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数、检查记录、运维记录等信息，具体包含下列信息：a) DCS 或其他运行系统治理设施记录要求 涉及DCS或其他运行系统应保存曲线图(除尘、脱硫、脱硝)，注明产品生产线编号，量程合理。 曲线应包括以下内容: 1)除尘DCS或其他曲线:氧含量、烟气量、净烟气颗粒物浓度、烟气出口温度。 2)脱硝DCS或其他曲线(若有) :氧含量、烟气量、NOx浓度(折算)、脱硝设施入口还原剂 使用量。. 3)脱硫DCS或其他曲线(若有) :氧含量、烟气量、净烟气SO2浓度(折算)、脱硫剂使用量、烟气出口温度。b)环保设施检查、维护记录要求 1)除尘设施 除尘设施应每日检查:是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次 2)脱硫脱硝设施 脱硝、脱硫设施应每天检查:是否与主机同步运行、是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。 3)无组织治理设施应每天检查:设施(设备)名称、无组织管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。; 按年记录，1次/年 ；对于发生变化时 记录1次; 电子台账+纸质台账; /. |

### （三）执行（守法）报告

表15  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 排污单位季度执行报告应至少包括污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容，以及各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要原料及其消耗量、新水用量等信息。; 季报; 陶瓷砖瓦工业排污单位应每季度提交一次排污许可证季度执行报告，于下一周期首月十五日前提交至有核发权的生态环境主管部门。对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季(自然季度)对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，排污许可证执行情况纳入下季度执行报告。. 2; 年度执行报告编制内容应包括: a)排污单位基本信息 b)污染防治设施正常和异常情况 c)自行监测执行情况 d)环境管理台账记录执行情况 e)实际排放情况及合规判定分析 f)信息公开情况 g)排污单位内部环境管理体系建设与运行情况 h)其他排污许可证规定的内容执行情况 i)其他需要说明的问题 j)结论k)附图附件要求。对于实行错峰生产的陶瓷砖瓦工业排污单位，执行报告中应专门报告错峰生产期间排污许可证要求的执行情况。错峰生产期间全部停产的，也应报告。; 年报; 陶瓷砖瓦工业排污单位应每年提交一次排污许可证年度执行报告，于次年一月底前提交至有核发权的生态环境主管部门。 对于持证时间不足三个月的当年可不提交年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. |

### （四）信息公开

表16  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新。; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：914190010652653256001V

单位名称：济源市宏兴新型建材厂

注册地址：河南省济源市承留镇北勋村

行业类别：粘土砖瓦及建筑砌块制造

生产经营场所地址：河南省济源市承留镇北勋村

统一社会信用代码：914190010652653256

法定代表人（主要负责人）：孔建东

技术负责人：孔建东

固定电话：13838907880  移动电话：13838907880

有效期限：自2020年06月29日起至2023年06月28日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年06月29日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表17 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 成型干燥系统; 干燥; 干燥窑; MF0001; 容积; 6000; m3; /; /. 成型干燥系统; 成型; 成型机; MF0002; 台时产量; 2.5; t/h; /; /; /. 2; 原辅料制备; 原料制备; 对辊机; MF0005; 台时产量; 60; t/h; /; /; /. 搅拌机; MF0004; 台时产量; 60; t/h; /; /. 破碎机; MF0006; 台时产量; 45; t/h; /; /. 筛分机; MF0003; 台时产量; 60; t/h; /; /. 3; 烧成系统; 窑烧成; 隧道窑; MF0007; 产能; 6000; 万块标砖; /; /; 烧结砖; 6000; 万t/a; 7200; /; /. 4; 原辅料制备; 贮存及陈化; 储库; MF0008; 储量; 6000; t; /; /; /. 原辅料制备; 陈化碾练; 陈化库; MF0009; 储量; 300; t; /; /; /. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表18 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 氟元素占比（%）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 外加剂; 38; t/a; /; /; /. 2; 原料; 粉煤灰; 36363; t/a; 0.5; /; /. 3; 原料; 炉渣; 22268; t/a; /; /; /. 4; 原料; 页岩; 86400; t/a; /; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0007; 隧道窑; 窑烟囱; 二氧化硫; 有组织; TA001; 湿法脱硫技术,低温氧化脱硝技术、湿电除尘,脱硝系统,湿式电除尘器,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术; 是; /; DA001; 炉窑废气排放口; 是; 一般排放口; /. 2; MF0007; 隧道窑; 窑烟囱; 氮氧化物; 有组织; TA001; 湿法脱硫技术,低温氧化脱硝技术、湿电除尘,脱硝系统,湿式电除尘器,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术; 是; /; DA001; 炉窑废气排放口; 是; 一般排放口; /. 3; MF0007; 隧道窑; 窑烟囱; 颗粒物; 有组织; TA001; 湿法脱硫技术,低温氧化脱硝技术、湿电除尘,脱硝系统,湿式电除尘器,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术; 是; /; DA001; 炉窑废气排放口; 是; 一般排放口; /. 4; MF0007; 隧道窑; 窑烟囱; 氟化物; 有组织; TA001; 湿法脱硫技术,低温氧化脱硝技术、湿电除尘,脱硝系统,湿式电除尘器,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术; 是; /; DA001; 炉窑废气排放口; 是; 一般排放口; /. 5; MF0001; 干燥窑; 窑烟囱; 二氧化硫; 有组织; TA001; 脱硫塔,脱硝系统,湿式电除尘器; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术; 是; /; DA001; 炉窑废气排放口; 是; 一般排放口; /. 6; MF0001; 干燥窑; 窑烟囱; 氮氧化物; 有组织; TA001; 脱硝系统,湿式电除尘器,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术; 是; /; DA001; 炉窑废气排放口; 是; 一般排放口; /. 7; MF0001; 干燥窑; 窑烟囱; 颗粒物; 有组织; TA001; 湿式电除尘器,脱硝系统,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术; 是; /; DA001; 炉窑废气排放口; 是; 一般排放口; /. 8; MF0001; 干燥窑; 窑烟囱; 氟化物; 有组织; TA001; 脱硝系统,湿式电除尘器,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术; 是; /; DA001; 炉窑废气排放口; 是; 一般排放口; /. 9; MF0005; 对辊机; 对辊机; 颗粒物; 有组织; TA002; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA002; 破碎车间废气排放口; 是; 一般排放口; /. 10; MF0004; 搅拌机; 搅拌机; 颗粒物; 有组织; TA002; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA002; 破碎车间废气排放口; 是; 一般排放口; /. 11; MF0006; 破碎机; 破碎机; 颗粒物; 有组织; TA002; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA002; 破碎车间废气排放口; 是; 一般排放口; /. 12; MF0003; 筛分机; 筛分; 颗粒物; 有组织; TA003; 布袋除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA002; 破碎车间废气排放口; 是; 一般排放口; /. |

表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,悬浮物,五日生化需氧量,pH值; TW001; 化粪池,生物处理技术-接触氧化法; 是; /; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口-其他; /. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0003; 干燥窑; 成型干燥系统; 干燥. MF0002; MF0010; 成型机; 成型干燥系统; 成型. MF0003; MF00010; 筛分机; 原辅料制备; 原料制备. MF0004; MF0007; 搅拌机; 原辅料制备; 原料制备. MF0005; MF0008; 对辊机; 原辅料制备; 原料制备. MF0006; MF0009; 破碎机; 原辅料制备; 原料制备. MF0007; MF0004; 隧道窑; 烧成系统; 窑烧成. MF0008; MF0002; 储库; 原辅料制备; 贮存及陈化. MF0009; MF0011; 陈化库; 原辅料制备; 陈化碾练.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 湿法脱硫技术,低温氧化脱硝技术、湿电除尘,脱硝系统,湿式电除尘器,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术. TA001; TA001; 湿式电除尘器,脱硝系统,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术. TA001; TA001; 脱硫塔,脱硝系统,湿式电除尘器; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术. TA001; TA001; 脱硝系统,湿式电除尘器,脱硫塔; 湿式电除尘,其他组合降氮技术,湿法脱硫技术. TA002; TA002; 袋式除尘器; 袋式除尘. TA003; TA002; 布袋除尘器; 袋式除尘.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 化粪池,生物处理技术-接触氧化法.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 炉窑废气排放口; 一般排放口. DA002; DA002; 破碎车间废气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活污水排放口; 一般排放口-其他. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节.