排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

济源市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）有组织排放许可限值	3

（二）无组织排放许可条件	4

（三）特殊情况下许可限值	7

（四）排污单位大气排放总许可量	9

三、水污染物排放	10

（一）排放口	10

（二）排放许可限值	11

四、噪声排放信息	15

五、固体废物排放信息	16

六、环境管理要求	17

（一）自行监测	17

（二）环境管理台账记录	26

（三）执行（守法）报告	27

（四）信息公开	28

（五）其他控制及管理要求	29

七、其他许可内容	29

第二册	30

八、排污单位登记信息	31

（一）水处理行业生产线信息	31

（二）污水厂进水信息	32

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	32

（四）排污权使用和交易信息	37

九、补充登记信息	38

十、附图和附件	39

附录1	43

排污许可证

副本

第一册

证书编号：114116000056927555001U

单位名称：济源市坡头镇人民政府

注册地址：济源市坡头镇坡头村北

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：济源市坡头镇坡头村北

统一社会信用代码：114116000056927555

法定代表人（主要负责人）：李涛

技术负责人：李明

固定电话：13903893916  移动电话：13903893916

有效期限：自2020年04月22日起至2023年04月21日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年04月22日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 济源市坡头镇人民政府 | 注册地址 |  | 济源市坡头镇坡头村北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商名称; 济源市坡头镇人民政府; 污水处理厂名称; 济源市坡头镇污水处理厂. |
| 邮政编码 | 459000 | 生产经营场所地址 |  | 济源市坡头镇坡头村北 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 投产日期 |  | 2018-05-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 31′ 37.56″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 34º 55′ 4.22″ |
| 组织机构代码 | / | 统一社会信用代码 |  | 114116000056927555 |
| 技术负责人 | 李明 | 联系电话 |  | 13903893916 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 污水处理厂类型; 城镇污水处理厂; 是否属于工业园区配套污水处理设施; 否. |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □颗粒物 □SO2 □NOx □VOCs ☑其他特征污染物（氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,五日生化需氧量,悬浮物,石油类,总磷（以P计）,总氮（以N计）,流量,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,水温,色度,动植物油,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群,六价铬,烷基汞） |  |
| 大气污染物排放形式 | □有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定☑/ |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）有组织排放许可限值

表2 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （二）无组织排放许可条件

表3  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 氨（氨气）; 厂区绿化; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 臭气浓度; 厂区绿化; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /; /. 3; 厂界; 硫化氢; 厂区绿化; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 6; MF0001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; MF0007; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; MF0006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 10; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 11; MF0008; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 12; MF0005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 13; MF0006; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 14; MF0007; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 15; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 16; MF0008; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 17; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 18; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 19; MF0002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 20; MF0008; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 21; MF0002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20; /; /; /; /; /; /. 22; MF0005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 23; MF0003; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 24; MF0004; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 25; MF0005; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 26; MF0002; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 27; MF0007; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （三）特殊情况下许可限值

表4  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （四）排污单位大气排放总许可量

表5  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表6  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 废水总排放口; 112°31′40.76″; 34°55′3.40″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量稳定; /; 白道河; III类; 112°31′40.84″; 34°55′0.59″; /. |

表7 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1; DW001; 废水总排放口; 坡头镇污水处理厂总排口; /; /; /. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 112°31′40.66″; 34°55′3.22″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨时; 白道河; III类; 112°31′44.94″; 34°54′59.58″. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 废水总排放口; 五日生化需氧量; 10mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 废水总排放口; 总砷; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 废水总排放口; 总铬; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 废水总排放口; 阴离子表面活性剂; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 废水总排放口; 化学需氧量; 50mg/L; /; /; /; /; /. 6; DW001; 废水总排放口; 动植物油; 1mg/L; /; /; /; /; /. 7; DW001; 废水总排放口; 六价铬; 0.05mg/L; /; /; /; /; /. 8; DW001; 废水总排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 9; DW001; 废水总排放口; 总氮（以N计）; 15mg/L; /; /; /; /; /. 10; DW001; 废水总排放口; 水温; /mg/L; /; /; /; /; /. 11; DW001; 废水总排放口; 总磷（以P计）; 0.5mg/L; /; /; /; /; /. 12; DW001; 废水总排放口; 石油类; 1mg/L; /; /; /; /; /. 13; DW001; 废水总排放口; 粪大肠菌群; 1000个/L; /; /; /; /; /. 14; DW001; 废水总排放口; 烷基汞; /mg/L; /; /; /; /; /. 15; DW001; 废水总排放口; 色度; 30; /; /; /; /; /. 16; DW001; 废水总排放口; 氨氮（NH3-N）; 5mg/L; /; /; /; /; /. 17; DW001; 废水总排放口; 总镉; 0.01mg/L; /; /; /; /; /. 18; DW001; 废水总排放口; 流量; /mg/L; /; /; /; /; /. 19; DW001; 废水总排放口; 悬浮物; 10mg/L; /; /; /; /; /. 20; DW001; 废水总排放口; 总铅; 0.1mg/L; /; /; /; /; /. 21; DW001; 废水总排放口; 总汞; 0.001mg/L; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 91.250000; 91.250000; 91.250000; 91.250000; 91.250000. 氨氮; 9.125000; 9.125000; 9.125000; 9.125000; 9.125000. 总氮（以N计）; 27.375000; 27.375000; 27.375000; 27.375000; 27.375000. 总磷（以P计）; 0.912500; 0.912500; 0.912500; 0.912500; 0.912500. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 91.250000; 91.250000; 91.250000; 91.250000; 91.250000. 氨氮; 9.125000; 9.125000; 9.125000; 9.125000; 9.125000. 总氮（以N计）; 27.375000; 27.375000; 27.375000; 27.375000; 27.375000. 总磷（以P计）; 0.912500; 0.912500; 0.912500; 0.912500; 0.912500. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表10 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 45 | 55 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表11 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 |  | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） |  | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） |  | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） |  | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; SCX001; 污泥; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 污泥; 186; 委托利用; 0; 0; 0; 186; 0; 0; 送河南润龙生物科技有限公司蚯蚓养殖. 2; SCX001; 格栅渣; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; /; 30; 自行处置; 0; 0; 30; 0; 0; 0; 送至垃圾填埋场. 3; SCX001; 沉砂; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; /; 5; 自行处置; 0; 0; 5; 0; 0; 0; 送至垃圾填埋场. |
| 固体废物排放信息补充表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废弃物名称 |  |  | 自行处置量（t/a） |  |  | 委托处置量（t/a） |  |  | 外委处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位名称 |  |  | 危险废物处置单位经营许可证编号 |  |  |
| 1; 沉砂; 5; 0; /; /; /. 2; 格栅渣; 30; 0; /; /; /. 3; 污泥; 0; 186; 河南润龙生物科技有限公司; /; /. |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 臭气浓度; 手工; 连续采样; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 2; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 连续采样; 1次/半年; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 3; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 连续采样; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 4; 废气; 厂区体积浓度最高处; 温度,气压,风速,风向; 甲烷; 手工; 连续采样; 1次/年; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017）. 5; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; pH值; 自动; 是; pH自动监测仪; 出水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 6; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 色度; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 色度的测定GB 11903-89. 7; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 水温; 自动; 是; 温度计; 出水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 8; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 9; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 10; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 化学需氧量; 自动; 是; 化学需氧量在线分析仪; 出水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 11; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 粪大肠菌群; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 多管发酵法. 12; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 阴离子表面活性剂; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017). 13; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 总汞; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87. 14; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 烷基汞; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 气相色谱法. 15; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 总镉; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 16; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 17; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 六价铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 18; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 总砷; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87. 19; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 总铅; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 20; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 总氮（以N计）; 自动; 是; 总氮在线分析仪; 出水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 667-2013; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 21; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮在线分析仪; 出水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 22; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 总磷（以P计）; 自动; 是; 总磷在线分析仪; 出水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 23; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 石油类; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. 24; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 25; 废水; DW001; 废水总排放口; 流量; 流量; 自动; 否; 流量计量仪; 出水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 速度法; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 26; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 有流动水时按日监测. 27; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 有流动水时按日监测. 28; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 有流动水时按日监测. 29; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 有流动水时按日监测. 30; 污泥; 污泥稳定化指标检测; 污泥堆放场; 有机物降解率; 有机物降解率; 手工; 其他; 1次/月; 重铬酸钾法. |

监测质量保证与质量控制要求:

我公司手工监测项目委托社会监测机构监测，并对受委托的社会监测机构进行确认。受委托的社会监测机构按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、环境监测技术规范和计量认证质量保证、质量控制要求，建立监测质量管理体系，从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量保证与质量控制、监测数据处理与审核等方面做好进行质量保证和质量控制工作，确保数据质量客观、真实、准确。我公司自动监测项目监测设备委托社会运维机构运维，并对委托的社会运维机构进行确认。受委托的社会运维机构按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）等相关技术规范质量保证和质量控制要求，建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系，从运维人员培训、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证和质量控制工作，确保监测数据客观、真实、准确。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（总则）（试行）》（HJ944-2018）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行，建立和保存采样、送样、仪器使用、分析测试、监测报告、自动监测设备运维等各项记录，监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产运行、污染治理设施运行、固体废物产生及处理情况等相关信息。手工监测的记录和自动监测运行维护记录保存至少3年。

表13 进水自行监测信息表

| 序号 | 污染源类别 | 进水口编号 | 进水口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; MW001; 厂外生产污水、生活污水进水口; 流量; 化学需氧量; 自动; 是; 化学需氧量在线分析仪; 进水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 总氮（以N计）; 自动; 是; 总氮在线分析仪; 进水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间，每天手工监测不少于4次，间隔不超过6小时; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮在线分析仪; 进水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间每天手工监测不少于4次，间隔不得超过6小时。; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. 总磷（以P计）; 自动; 是; 总磷在线分析仪; 进水口; 是; 混合采样 至少3个混合样; 自动监测设备故障期间，每天手工监测不少于4次，间隔不超过6小时; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。. |

### （二）环境管理台账记录

表14  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 监测记录信息; 自动监测设备故障期间每天及时将监测数据向生态环境部门报送。; 按监测频次要求记录，按月汇总; 电子台账+纸质台账; 保存期限不得少于三年. 2; 其他环境管理信息; 排污单位所在区域生态环境主管部门有其他环境管理信息要求的，可根据环境管理要求增加记录的内容; 依实际生产内容、生产规律等确定; 电子台账+纸质台账; 保存期限不得少于三年. 3; 污染防治设施运行管理信息; 污染治理设施基本信息包括污水处理设施、废气治理设施和污泥治理设施的相关参数。 a) 进水信息 记录进水总口水质、水量信息，参见附录B中表B.1。 b)污水处理设施日常运行信息 记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息，参见附录B中表B.2. c)废气治理设施日常运行信息 废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息，参见附录B中表B.3. d)污泥处理设施日常运行信息 记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息，参见附录B中表B.4。 e)污染治理设施维修维护记录 排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障(事故、维护)状态、故障(事故、维护)时刻、恢复(启动)时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。维护维修记录原则上在异常状态(故障、停运、维护)发生后随时记录，及时向地方生态环境主管部门报告，参见附录B中表B.5; 每日一次，按月汇总; 电子台账+纸质台账; 保存期限不得少于三年. |

### （三）执行（守法）报告

表15  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; a)排污单位基本情况 b)污染治理设施正常和异常情况 c)自行监测执行情况； d)环境管理台账执行情况 e)实际排放情况及合规判定分析；f)信息公开情况: g)排污单位内部环境管理体系建设与运行情况h)其他排污许可证规定的内容执行情况i)其他需要说明的问题j)结论； k)附图附件等具体内容要求参见H944的53.1，表格参见附 录C。; 年报; 对于持证超过三个月的，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。. 2; 实行简化管理的排污单位，应提交年度执行报告，报告内容应至少包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情況、自行监测执行情况、环境管理台账执 行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。; 季报; 对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，可证执行情况纳入下一季度执行报告。. |

### （四）信息公开

表16  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式; 按时公开，及时更新。; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污许可管理办法》等要求对本单位环境信息进行公开。. |

### （五）其他控制及管理要求

/

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：114116000056927555001U

单位名称：济源市坡头镇人民政府

注册地址：济源市坡头镇坡头村北

行业类别：污水处理及其再生利用

生产经营场所地址：济源市坡头镇坡头村北

统一社会信用代码：114116000056927555

法定代表人（主要负责人）：李涛

技术负责人：李明

固定电话：13903893916  移动电话：13903893916

有效期限：自2020年04月22日起至2023年04月21日止

发证机关：（公章）济源市生态环境局

发证日期：2020年04月22日

## 八、排污单位登记信息

### （一）水处理行业生产线信息

表17 排污单位生产线基本情况表

| 序号 | 生产线类别 | 生产线名称或编号 | 设计处理能力 | 年运行时间（h） | 厂外进水类别 | 其他信息 | 工艺单元 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施编号 | 是否可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 固废处理工程; SCX001; 20m3/d; 4000; /; /; 其他; TS001; 是; 带式浓缩缩水一体机. 2; 废水处理工程; SCX001; 5000m3/d; 8760; 厂外生活污水,厂外工业废水; 进水设施; 进水泵站; TW002; 是. 预处理; 格栅; TW004; 是. 沉砂池; TW003; 是. 厌氧处理设施; TW001; 是. 生化处理; 其他; TW005; 是; cass池. 深度处理及回用; 高密度沉淀池; TW006; 是. 其他; TW007; 是; 纤维转盘滤池. 消毒设施; TW008; 是; 紫外线消毒. 消毒设施; TW009; 是; 次氯酸钠消毒. |

### （二）污水厂进水信息

表18 生活污水进水信息

| 序号 | 收水四至范围 |  |  |  | 服务人口数量（万人） | 服务范围所属行政区域 | 进水水量（m3/d） | 管网属性 | 管网所有权单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东至 | 西至 | 南至 | 北至 |  |  |  |  |  |  |
| 1; 吉利交界; 吉利交界; 黄河; 吉利交界; 0.6; 济源市坡头镇; 1000; 分流; 济源市坡头镇人民政府; /. |

表19 工业废水进水信息

| 序号 | 排污单位名称 | 排放口编号 | 排污许可证编号 | 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码 | 所属行业 | 所在地 | 协议情况 |  | 管网属性（分流/合流） | 管网所有权单位 | 接入管网坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水水量（m3/d） | 进水水质与行业排放标准浓度限值（mg/L） |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1; 河南中沃实业有限公司坡头分公司; DW001; 91419001099782267G001V; 91419001099782267G; /; 茶饮料及其他饮料制造; 济源市坡头镇; 2000; pH值:6-9,6-9;悬浮物:400,400;氨氮（NH3-N）:45,/;化学需氧量:500,500; 分流; 济源市坡头镇人民政府; 112.52710; 34.91853. |
| 进水量合计（m³/d） |  |  |  |  | 2000.000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表20  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; TW006; 高密度沉淀池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; TA001; 其他; 深度处理及回用; 设计处理能力; 5000; t/d; /; 是. TW001; 厌氧处理设施; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; TA002; 其他; 生化处理; 设计处理能力; 5000; t/d; /; 是. TW003; 沉砂池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; TA003; 其他; 预处理; 设计处理能力; 5000; t/d; /; 是. TW005; 其他; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; TA004; 其他; 生化处理; 设计处理能力; 5000; t/d; /; 是. TS001; 其他; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; TA005; 其他; 污泥压滤; 设计处理能力; 5; t/d; /; 是. TW004; 格栅; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; TA006; 其他; 预处理; 设计处理能力; 5000; t/d; /; 是. TW008; 消毒设施; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; TA007; 其他; 深度处理及回用; 设计处理能力; 5000; t/d; /; 是. TW009; 消毒设施; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; TA008; 其他; 深度处理及回用; 设计处理能力; 5000; t/d; /; 是. |

表21  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 来源 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 生产线编号或名称 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1; 厂外; 厂外生活污水,厂外工业废水; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,粪大肠菌群,总铅,流量,总汞,五日生化需氧量,色度,水温,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总砷,总磷（以P计）,石油类,烷基汞,六价铬,动植物油,总镉,氨氮（NH3-N）; SCX001; /; /; /; /. 2; 厂内; 厂内生活污水; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,动植物油,氨氮（NH3-N）; SCX001; TW001; 厌氧处理设施; 是. |

| 序号 | 污染物种类 | 生产线编号或名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,粪大肠菌群,总铅,流量,总汞,五日生化需氧量,色度,水温,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总砷,总磷（以P计）,石油类,烷基汞,六价铬,动植物油,总镉,氨氮（NH3-N）; SCX001; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 废水总排放口; 是; 主要排放口-总排口. 2; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,动植物油,氨氮（NH3-N）; SCX001; 进入城市污水处理厂; 无; /. |

表22 污泥污染治理设施信息表

| 序号 | 污泥产污设施 | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施编号和名称 | 污染治理设施工艺 | 设施参数 | 设计值 | 计量单位 | 处理前含水率（%） | 处理后含水率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |
| 1; 厌氧处理设施TW001,其他TW005; 其他TS001; 压滤; --; --; --; 97; 80; 是; 综合利用; 加强污泥管理. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TW001; 其他; 深度处理及回用. TA002; TW002; 其他; 生化处理. TA003; TW003; 其他; 预处理. TA004; TW004; 其他; 生化处理. TA005; TS001; 其他; 污泥压滤. TA006; TW005; 其他; 预处理. TA007; TW006; 其他; 深度处理及回用. TA008; TW007; 其他; 深度处理及回用.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW004; 厌氧处理设施. TW002; TW001; 进水泵站. TW003; TW003; 沉砂池. TW004; TW002; 格栅. TW005; TW005; 其他. TW006; TW006; 高密度沉淀池. TW007; TW007; 其他. TW008; TW008; 消毒设施. TW009; TW009; 消毒设施.

2.3污泥污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称. TS001; TS001; 其他.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 废水总排放口; 主要排放口-总排口. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; TS001; 污泥处理过程中产生的恶臭气体. MF0002; TW003; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0003; TW005; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0004; TW006; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0005; TW004; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0006; TW009; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0007; TW002; 污水处理过程中产生的恶臭气体. MF0008; TW008; 污水处理过程中产生的恶臭气体.

5. 废水进水口编码对照表

进水口许可编号; 进水口企业内部编号; 进水口名称. MW001; 1; 厂外生产污水、生活污水进水口.

- 附录1